## Е854_Е855
| Электроприбор Чебоксары | Электроприбор Витебск |  | Алекто Омск |  | РУП ВЗЭП Витебск |  | ЭнергоСоюз Витебск |  | Комплект-Сервис Москва КС
Тип прибора | Е854ЭЛ Е1854ЕЛ | ЭП8554 | ЭП8555 | Е854 | Е855 | Е854-М1 | Е855-М1 | Е854 ЭС Е854 ЭС-Ц | Е855 ЭС Е855 ЭС-Ц | Е854 КС | Е855 КС
Тип сети
Вычисляемый параметр | I или U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U
Наличие ж/к индикации | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
Подключение модуле индикации | Да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да
I ном. | 0…0,5; 0…1; 0…2,5; 0…5А | 0…0,5; 0…1; 0…2,5; 0…5А |  | 0…0,5; 0…1; 0…2,5; 0…5А |  | 0…0,5; 0…1; 0…2,5; 0…5А |  | 0,5А, 1А. 2,5А, 3,5А, 5А |  | 0…0,5; 0…1; 0…2,5; 0…5А
U ном. | 0…125, 0…250, 75…125,150…250, 0…100,0…400, 0…500В |  | 0…125, 0…250, 75…125,150…250, 0…100,0…400, 0…500В |  | 0…125, 0…250, 75…125,150…250, 0…100,0…400, 0…500В |  | 0…125, 0…250, 75…125,150…250, 0…100,0…400, 0…500В |  | 0…125, 0…250, 75…125,150…250, 0…100,0…400, 0…500В |  | 0…125, 0…250, 75…125,150…250, 0…100,0…400, 0…500В
Аналоговый выход | 0-5Ма, 4-20мА, 0-20мА | 0-5мА, 4-20мА, | 0-5мА, 4-20мА, | 0-5Ма, 4-20мА, 0-20мА | 0-5Ма, 4-20мА, 0-20мА | 0-5мА, 4-20мА, | 0-5мА, 4-20мА, | 0-5мА, 4-20мА, | 0-5мА, 4-20мА, | 0-5мА, 4-20мА, 0-20мА, 0-5В, 0-10В, | 0-5мА, 4-20мА, 0-20мА, 0-5В, 0-10В,
Количество аналоговых вых. | До 2-х | до 3х | до 3х | 1 | 1 | 1 | 1 | до 3х | до 3-х | до 2-х | до 2-х
Дискретный вход | да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да
Время установления выходного сигнала | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с, | 0,5с,
Основная погрешность / класс точности | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Интерфейс | RS485 до 2-х | RS485 | RS485 | - | - | - | - | RS485 | RS485 | RS485 до 2-х | RS485 до 2-х
Питание | 220ВУ, 24ВН, 12В | 187-242, 105-300 36-72, 18-36, 9-18, 4,8-5,6В | 187-242, 105-300 36-72, 18-36, 9-18, 4,8-5,6В | 220В, 50гц или ИЦ | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц или ИЦ | 220В, 50Гц или ИЦ | 198-242В, 85-264\120-300В, 18-36В | 198-242В, 85-264\120-300В, 18-36В | ~/=80-270В, =19-50В, =12В, =5В | ~/=80-270В, =19-50В, =12В, =5В
Мощность | 6ВА | 6ВА | 6ВА | 2ВА | 2ВА | 4ВА | 4ВА | до 6ВА | до 6ВА | 5ВА | 5ВА
Условия эксплуатации | от -40°С до +70°С | от -30°С до +50°С | от -30°С до +50°С | от -30°С до +50°С | от -30°С до +50°С | от -30°С до +60°С | от -30°С до +60°С | от -30°С до +60°С | от -30°С до +60°С | от -40°С до +70°С | от -40°С до +70°С
Степень защиты | IP50 | IP5Х | IP5Х | IP20 | IP20 | IP5Х | IP5Х | IP20 | IP20 | IP30 | IP30
Габаритные размеры | 70х85,5х89, 23х111х115 | 110х120х70 и 110х120х125 | 110х120х70 и 110х120х110 | 70х80х77 | 70х80х77 | 125 х 110 х 100 | 125 х 110 х 100 | 110х125х80, 44x81x72, 110х125х132 | 110х125х80, 44x81x72, 110х125х132 | 23×92×140, 75×70×115 | 23×92×140, 75×70×115
Масса кг. | 0,3-0,4 | не более 1,5 кг | не более 1,5 кг | 0.5 | 0.5 | 0.7 | * | 0,35-1,2 | 0,35-1,2 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4
Средняя наработка на отказ | 200000 часов | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов | н/д | н/д | 160000 часов | 160000 часов
Средний срок службы | 20 лет | 12 лет | 12 лет | 10 лет | 10 лет | 12 лет | 12 лет | 12 лет | 12 лет | 30 лет | 30 лет
МПИ | 8-10 лет | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 4 года | 4 года | 8 лет | 8 лет

## Е856_Е857
| Электроприбор Чебоксары | Электроприбор Витебск |  | Алекто Омск |  | РУП ВЗЭП Витебск |  | ЭнергоСоюз Витебск |  | Комплект-Сервис Москва КС
Тип прибора | Е856ЕЛ Е1856ЕЛ | ЭП8556 | ЭП8557 | Е856 AEDC1856 | Е857 AEDC1857 | Е856 | Е857 | Е856 ЭС | Е857 ЭС | Е854 КС | Е855 КС
Тип сети
Вычисляемый параметр | I или U | I | U | I | U | I | U | I | U | I | U
Наличие ж/к индикации | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
Подключение модуле индикации | Да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | да
Диапазон измерения входного сигнала | 0...5 мА, 4...20 мА, 0...20 мА, -5...0...5 мА -75...0...75 мВ, 0...60 В, 0...100 В, 0...150 В, 0...250 В, 0...500 В, 0...1000 В | 0..5ма, 0..20мА, 0..4..20 Ма, 0..75мV, 0..100мV, -5..0..+5мА, 0..2,5..5Ма, 0..10..20мА, 4..-12..20мА | 0-1,0-5, 0-10, 0-60, 0-100, 0-150, 0-250, 0-500, 0-1000, -1-0-+1, -5-0-+5, -10-0-+10, -60-0-+60, -100-0-+100,-150-0-+150, -250-0-+250, -500-0-+500, -1000-0-+1000В | 0..75 -75-0-+75мВ | 0-60, 0-100, 0-150, 0-250, 0-500, 0-1000 | 0..75 -75-0-+75мВ -5-0-+5мВ | 0-60; 0-100;0-150; 0-250;0-500;0-1000; 0-1500; 0-2000 | 0..5ма, 0..20мА, 0..4..20 Ма, 0..75мV, , -5..0..+5мА, -75...0...75 мВ | 0-1,0-5, 0-10, 0-60, 0-100, 0-150, 0-250, 0-500, 0-1000, -1-0-+1, -5-0-+5, -10-0-+10, -60-0-+60, -100-0-+100,-150-0-+150, -250-0-+250, -500-0-+500, -1000-0-+1000В | 0..5ма, 0..20мА, 0..4..20 Ма, 0..75мV, , -5..0..+5мА, -75...0...75 мВ, 1А, 5А, 10А | 0-60, 0-100, 0-150, 0-250, 0-500, 0-1000
входной сигнал U
Выходной сигнал/ аналоговый выход | 0...5 мА, 0...20 мА, 4..20мА, 0..2,5..5мА, -5..0..+5мА, 4..12..20 мА, 0..10..20мА | 0...5 мА, 0...20 мА, 4..20мА, 0..2,5..5мА, -5..0..+5мА, 4..12..20 мА, | 0...5 мА, 0...20 мА, 4..20мА, 0..2,5..5мА, -5..0..+5мА, 4..12..20 мА, | 0...5 мА, 0...20 мА, 4..20мА, 0..2,5..5мА, -5..0..+5мА, 4..12..20 мА, | 0...5 мА, 0...20 мА, 4..20мА, 0..2,5..5мА, -5..0..+5мА, 4..12..20 мА, | 0...5 мА, 4..20мА, 0..2,5..5мА, -5..0..+5мА, 4-12-+20мА | 0-5мА, 4-20мА, | 0-5мА, 4-20мА, 0-5В, -5-0-+5В, 0-20мА, 4-12-20мА, 0-1-20мА, -5-0-+5мА | 0-5мА, 4-20мА, 0-5В, -5-0-+5В, 0-20мА, 4-12-20мА, 0-1-20мА, -5-0-+5мА | 0-5мА, 4-20мА, 0-5В, -5-0-+5В, 0-20мА, 4-12-20мА, 0-1-20мА, -5-0-+5мА | 0-5мА, 4-20мА, 0-5В, -5-0-+5В, 0-20мА, 4-12-20мА, 0-1-20мА, -5-0-+5мА
Количество аналоговых вых. | до 2-х | до 2х | до 2х | до 2х | до 2х | 1 | 1 | 1 | 1 | до 2-х | до 2-х
Дискретный вход | до 1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да
Время установления выходного сигнала | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с, | 0,5с,
Основная погрешность / класс точности | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Интерфейс | RS485 до 2-х | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | - | - | RS485 | RS485 | RS485 до 2-х | RS485 до 2-х
Питание | 220ВУ, 24ВН, 12В | 187-242, 105-300 36-72, 18-36, 9-18, 4,8-5,6В | 187-242, 105-300 36-72, 18-36, 9-18, 4,8-5,6В | 220В,230В универсальное, 24В, 12В | 220В,230В универсальное, 24В, 12В | 220В, 50Гц или ИЦ | 220В, 50Гц или ИЦ | 198-242В, 85-264\120-300В, 18-36В | 198-242В, 85-264\120-300В, 18-36В | ~/=80-270В, =19-50В, =12В, =5В | ~/=80-270В, =19-50В, =12В, =5В
Мощность | 6ВА | 6ВА | 6ВА | 2ВА | 2ВА | 4ВА | 4ВА | до 6ВА | до 6ВА | 5ВА | 5ВА
Условия эксплуатации | от -40°С до +70°С | от -40°С до +55°С | от -30°С до +50°С | от -30°С до +50°С | от -30°С до +50°С | от -30°С до +60°С | от -30°С до +60°С | от -30°С до +60°С | от -30°С до +60°С | от -40°С до +70°С | от -40°С до +70°С
Степень защиты | IP50 | IP5Х | IP5Х | IP20 | IP20 | IP5Х | IP5Х | IP20 | IP20 | IP30 | IP30
Габаритные размеры | 70х85,5х89, 23х111х115 | 110х120х136 и 110х120х125 | 110х120х136 и 110х120х110 | 120х80х77 | 120х80х77 | 125 х 110 х 100 | 125 х 110 х 100 | 110х125х132 | 110х125х132 | 23×92×140, 75×70×115 | 23×92×140, 75×70×115
Масса кг. | 0,3-0,4 | не более 1,5 кг | не более 1,5 кг | 0.7 | 0.7 | 0.7 | * | 1.5 | 1.5 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4
Средняя наработка на отказ | 200000 часов | 50000 часов | 50000 часов | 110000 часов | 110000 часов | 50000 часов | 50000 часов | н/д | н/д | 160000 часов | 160000 часов
Средний срок службы | 20 лет | 12 лет | 12 лет | 15лет | 15лет | 12 лет | 12 лет | 12 лет | 12 лет | 30 лет | 30 лет
МПИ | 8-10 лет | 1 год | 1 год | 1-6лет | 1-6лет | 1 год | 1 год | 4 года | 4 года | 8 лет | 8 лет

## Е849
| Электроприбор Чебоксары | Электроприбор Витебск | Алекто Омск |  | РУП ВЗЭП Витебск |  | ЭнергоСоюз Витебск |  | Комплект-Сервис Москва КС
Тип прибора | Е849ЭЛ | ЭП8530М | Е849 Е859 | Е1849 Е1859 | Е849-М1 Е848-М1 | Е849-Ц | Е849 ЭС Е848ЭС | Е849 ЭС-Ц Е859ЭС, Е859Эс-Ц | Е849 КС
Тип сети | 3П и 4П | 3П | 3П | 3П | 3П | 3П | 3П | 3П | 3П и 4П
Вычисляемый параметр | P и Q | P и Q | P и Q | P и Q | P и Q | P и Q | P и Q | P и Q | P, Q, I, U
Наличие ж/к индикации | Да | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
Подключение модуле индикации | Да | Да | нет | нет | нет | Да | нет | Да | Да
I ном. | 1А, 5А | 0,5А, 1А. 2,5А, 5А | 0,5А, 1А. 2,5А, 5А | 0,5А, 1А. 2,5А, 5А | 0,5А, 1А. 2,5А, 5А | 0,5А, 1А. 2,5А, 5А | 0,5А, 1А. 2,5А, 5А | 0,5А, 1А. 2,5А, 5А | 1А, 5А
U ном. | 100В, 400В | 0…100В...120В 0…380В...450В | 80В...120В 0…120В | 0…456В | 80В...120В 0…120В | 80В...120В 0…120В | 80В...120В 0…120В 0…250В 0…450В | 80В...120В 0…120В 0…250В 0…450В | 100, 80-120, 220, 380В
Аналоговый выход | 0-5мА, 4-20мА, 0-20мА, 5-0-5мА, 0-2,5-5мА, 4-12-20мА, 0-10-20мА | 0-5мА, 4-20мА, 5-0-5мА, 0-2,5-5мА | 0-5мА, 4-20мА, 4-12-20мА, 0-20мА, 5-0-5мА, 0-2,5-5мА, 0-10-20мА | 0-5мА, 4-20мА, 4-12-20мА, 0-20мА, 5-0-5мА, 0-2,5-5мА, 0-10-20мА | 0-5мА, 4-20мА, 5-0-5мА, 0-2,5-5мА | 0-5мА, 4-20мА, 5-0-5мА, 0-2,5-5мА | 0-5мА, 4-20мА, 0-20мА, 5-0-5мА, 0-2,5-5мА, 4-12-20мА | 0-5мА, 4-20мА, 0-20мА, 5-0-5мА, 0-2,5-5мА, 4-12-20мА | 0-5мА, 4-20мА, 4-12-20мА, 0-20мА, 0-5В, 0-10В, 0-2,5-5мА, -0-10-20мА, 5-0-5мА
Количество аналоговых вых. | до 3-х | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | до 4-х
Дискретный выход | до 3-х | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | до 4-х
Время установления выходного сигнала | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с | 0,5с,
Основная погрешность / класс точности | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%
Интерфейс | RS485 до 2-х Ethernet до 2-х | RS485 | - | - | - | RS485 | - | RS485 | RS485 до 2-х Ethernet
Питание | 220ВУ, 24ВН | 220В, 50гц или ИЦ | 220В, 50гц или ИЦ | 220В, 50Гц | 220В, 50Гц или ИЦ | 220В, 50Гц или ИЦ | 198-242В, 85-264\120-300В, 18-36В | 198-242В, 85-264\120-300В, 18-36В | ~/=80-270В, =19-50В, =12В, =5В
Мощность | 7ВА | 5ВА | 4ВА | 4ВА | 6ВА | 6ВА | 6ВА | 6ВА | 5ВА
Условия эксплуатации | от -40°С до +70°С | от -30°С до +50°С | от -30°С до +50°С | от -30°С до +50°С | от -30°С до +60°С | от -30°С до +60°С | от -30°С до +60°С | от -30°С до +60°С | от -40°С до +70°С
Степень защиты | IP50 | IP5Х |  |  |  |  | IP20 | IP20 | IP30
Габаритные размеры | 162х105х62 | 85х122,5х120 | 120х80х120 | 120х80х120 | 110х125х145 | 110х125х145 | 120х110х130 | 120х110х130 | 150х70х112,5
Масса | 0.5 | 2 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 0.4
Средняя наработка на отказ | 250000 часов | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов | н/д | н/д | н/д | н/д | 160000 часов
Средний срок службы | 20 лет | 12 лет | 10 лет | 10 лет | 12 лет | 12 лет | н/д | н/д | 30 лет
МПИ | 8-11 лет | 1 год | 4 года | 4 года | 1 год | 1 год | 4 года | 4 года | 8 лет

## Многоф.преобраз. дин-рейка
| ОАО "Электроприбор" г. Чебоксары | ООО "Алекто" г. Омск | ООО "Энергоприбор" г. Витебск | ИЦ "Энергосервис" г. Архангельск | ООО "Электромеханика" г. Воронеж | ЗИП-Научприбор г. Краснодар | ОАО «ЮГ-СИСТЕМА плюс» г. Краснодар | ООО "Комплект-Сервис" г.Москва КС | ООО "Комплект-Сервис" г.Москва КС | ООО "Энерго-Союз" г. Витебск | ООО "Электроприбор" г.Витебск
| Е900ЭЛ | АЕТ | ЕТ | ЭНИП-2 | ПЦ6806 | СН3020 | ПРИЗ-001 | PD194PQ | PD194E | ЦП9010М | ЦП8507/3-ЦП8507/6
1. Технические характеристики | [6 empty] | Трехфазная 3-х или 4-х проводная
Способ подключения | Трехфазная 3-х или 4-х провод-ная | Трехфазная 3-х или 4-х провод-ная | Трехфазная 3-х или 4-х провод-ная | Трехфазная 3-х или 4-х провод-ная | Трехфазная 3-х или 4-х провод-ная | Трехфазная 3-х или 4-х провод-ная | Трехфазная 3-х или 4-х провод-ная | Трехфазная 3-х или 4-х провод-ная | Трехфазная 3-х или 4-х провод-ная | Трехфазная 3-х или 4-х провод-ная | Трехфазная 3-х или 4-х провод-ная
Класс точности | 0,2 (I, U); 0,5 (P, Q, S, cos φ) F ± 0,01 | 0,2 (I, U); 0,5 (P, Q, S) F ± 0,01 | 0,2 (I, U); 0,5 (P, Q, S, cos φ) F ± 0,01 | 0,2 (I, U); 0,5 (P, Q, S, cos φ) F ± 0,01 | 0,2 (I, U) - 0,2S; 0,5 (I, U) - 0,5S 0,5 (P, Q, S, cos φ) F ± 0,01 | 0,2 (I, U); 0,5 (P, Q, S, cos φ) F ± 0,01 | 0,2 (I, U); 0,5 (P, Q, S, cos φ) F ± 0,01 | 0,2 (I, U); 0,5 (P, Q, S, cos φ) F ± 0,01 | 0,2 (I, U); 0,5 (P, Q, S, cos φ) F ± 0,01 | 0,5 или 0,2 (I, U); 0,5 (P, Q, S, cos φ) F ± 0,05 | 0,5 или 0,2 (I, U); 0,5 (P, Q, S, cos φ) F ± 0,05
Рабочий диапазон температур | от -40°С до +70 °С | от -40°С до +55 °С | от -40°С до +60 °С | от -40°С до +70 °С | от -30°С до +55 °С | от -20°С до +50 °С | от -40°С до +70 °С | от -40°С до +70 °С | от -40°С до +70 °С | от -40°С до +55 °С | от -40°С до +55 °С
Возможность конфигурирования | по интерфейсу RS485, кнопками на панели | по интерфейсу RS485 | по интерфейсу RS485 | по интерфейсу RS485 | по интерфейсу RS485 | по интерфейсу RS485 | по интерфейсу RS485 | по интерфейсу RS485, кнопками на панели | по интерфейсу RS485, кнопками на панели | по интерфейсу RS485 | по интерфейсу RS485
Подключение модулей индикации | встроенный индикатор + | + | + | + | встроенный индикатор | + | + | встроенный индикатор + | встроенный индикатор + | + | +
Время преобразования (период усреднения), не более | 100мс |  |  | (50мс) | группе 1 по ГОСТ 26.205-88. | н/д | н/д | 100мс | 100мс | н/д | н/д
Номинальное входное напряжение | 100В, 220В, 380В | 100В, 380В | 100В, 380В | 100В, 380В | 100В, 380В | 100В, 380В | 100В или 380В | 100В, 220В, 380В, 660В | 100В, 220В, 380В | 100В, 220В, 380В | 100В, 380В
Диапазоны измерения входных сигналов по напряжению | от 0,2 до 1,2 Uном | от 0 до 1,2 Uном | от 0 до 1,2 Uном | от 0,2 до 1,5 Uном | н/д | от 0,2 до 1,2 Uном | от 0,2Uн до 1,2Uн | от 0,05 до 1,2 Uном | от 0,05 до 1,2 Uном | от 0 до 1,2 Uном | от 0 до 1,2 Uном
Номинальный входной ток | 1 А; 5 А | 0,5А; 1 А; 2,5А; 5 А | 0,5А; 1 А; 2,5А; 5 А | 1 А; 5 А | 1 А; 5 А | 1 А; 5 А | 1 А; 5 А | 0,5А, 1, А, 2А, 2,5А,5А | 0,5А, 1, А, 2А, 2,5А,5А | 0,5А; 1 А; 2,5А; 5 А | 1 А; 5 А
Диапазоны измерения входных сигналов по току | от 0,01 до 2,0 Iном | от 0 до 1,2 Iном | от 0 до 1,2 Iном | от 0,01 до 2,0 Iном | н/д | от 0,01 до 2,0 Iном | 0,01Iн до 1,2Iн | от 0,005 до 1,2 I ном | от 0,005 до 1,2 I ном | от 0 до 1,2 Iном | от 0 до 1,2 Iном
Напряжение питание | 220ВУ, 230В, 24ВН | 220В, ИЦ | 220В | 18…36В/120…370В или ~100В…265В | ~80В…260В =100…380В от ИЦ | =18 … 30В, ~90 … 260В/, = 120 … 300В | =18..36В, ~90..260В, 50Гц или =120..370В | ~/=80-270В, =19-50В, | ~/=80-270В, =20-36В | 198-242В, 85-264\120-300В, 18-36В | ~85 - 260 V, =105-300В
Потребляемая мощность по цепи питания | 7 В•А | 2,8 В•А | 2,5В•А | 4 В•А | 6 В•А | 4 В•А | 4 В•А | 5 В•А | 5 В•А | 6 В•А | 6 В•А
Степень защиты | IP50 | н/д | IP54 | н/д | н/д | н/д | IP20 | IP 40 | IP65 | н/д | IP40
Межповерочный интервал | 10 лет | 7 лет | 7 лет | 8 лет | н/д | 4 года | 4 года | 10 лет | 10 лет | 4 года | 4 года
Гарантийный срок эксплуатации | 24 месяцев | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 36 месяцев | 36 месяцев | 4 года | 4 года
Средний срок службы | 20 лет | н/д | 15 лет | 15 лет | 30 лет | 15 лет | 12 лет | 30 лет | 30 лет | 10 лет | 15 лет
Средняя наработка на отказ | 250000 часов | 150000 часов | 150000 часов | 100000 часов | 100000 часов |  | 25000 часов | 220000 часов | 220000 часов | 32000 часов | 150000
Способ крепления | DIN-рейка | DIN-рейка | DIN-рейка | DIN-рейка | крепление на щит | DIN-рейка | DIN-рейка | DIN-рейка | DIN-рейка | DIN-рейка
Подключение внешних присоединений | клеммы "под винт" | винтовое соединение | винтовое соединение | клеммы "под винт" | клеммы "под винт" | клеммы "под винт" | клеммы "под винт" | клеммы "под винт" | клеммы "под винт" | клеммы "под винт" | клеммы "под винт"
Габаритные размеры | 162х105х62мм | 120х80х120мм | 110х120х125мм | 100х75х110мм | 130х166х219мм | 100х75х110мм | 157х86х60мм | 108х104х75 | 75х100х63,5 | 110х83х130 | 125х90х125
2. Преобразуемые параметры
Действующее значение фазного напряжения UA UB UC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | +
Среднее действующее значение фазного напряжения Uср.ф. | + | + | _ | + | + | - | + | + | + | + | +
Действующее значение междуфазного напряжения UAB, UBC, UCA | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | +
Среднее действующее значение междуфазного напряжения Uср.л | + | + | _ | + | + | + |  | + | + | +
Действующее значение напряжения нулевой последоватльности U0 | _ | + | + | _ | + | + | + | + | + | + | +
Напряжение прямой последовательности U1 | [5 empty] | + | + |  | + | +
Напряжение обратной последовательности U2 | [6 empty] | - |  | + | +
Коэффицинт несимметрии напряжений по обратной последовательности К2U | [5 empty] | + | + |  | + | +
Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения Kdu=U1/Uср.ф. (ср.л.) | [5 empty] | + | + |  | + | +
Действующее значение фазного тока IA, IB, IC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | -
Среднее действующее значение фазного тока Iср | + | + | _ | + | + | + | + | + | + | + | +
Действующее значение силы тока нулевой последовательности I0 | _ | + | + | _ | + | + | + | + | + | + | -
Ток прямой последовательности I1 | [5 empty] | + | + |  | + | +
Ток обратной последовательности I2 | [5 empty] | - | + |  | + | +
Коэффициент несимметрии токов по обратной последовательности K2I | [5 empty] | - | + |  | + | +
Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока Kdi=I1/Ich | [5 empty] | - | - |  | + | +
Коээфициент гармонических искажений THD=(P-P1)/P1 | [5 empty] | + | + |  | + | +
Активная мощность фазы нагрузки PA, PB, PC | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | +
Суммарная активная мощность P | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | +
Реактивная мощность фазы нагрузки QA, QB, QC | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | +
Суммарная реактивная мощность Q | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | +
Реактивная мощность фазы нагрузки (абсолютное значение) QFA, QFB, QFC | _ | + | - | - | _ | - | - | _ | + | + | +
Полная мощность фазы нагрузки SA, SB, SC | + | + | + | + | + |  | - | + | + | + | +
Суммарная полная мощность S | + | + | + | + | + | - |  | + | + | + | +
Коэффициент мощности в каждой фазе cosφA, cosφB, cosφC | + | _ | + | + | + | - | - | + | + | + | +
Общий коэффициент мощности cosφ | + | - | + | + | + | - | - | + | + | + | +
Тангенс мощности | - | - | - | + |  | - | - | - | + | + | -
Частота сети F (от 45 до 65Гц) | + | + | + | + | + | - | - | + | + | + | +
Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | + |  |  | + |  |  |  | + | + | +
Активная энергия (кВт/ч) | + | - | - | + | + | - |  | + | + | - | -
Реактивная энергия (кВар/ч) | + | - | - | + | + |  |  | + | + | - | -
Параметры качества электроэнергии
Отклонение частоты, Гц (-5…5Гц) | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Длительность правалов напряжени, с (0,02…60с) | + | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _
Глубина провала напряжения, % (10…99%) | + | - | - | - | - |  |  | - | - | - | -
Длительность прерывания напряжени, с (0,02…60с) | + | _ | _ | _ | _ |  |  | _ | _ | _ | _
Длительность временного перенапряжения, с (0,02…60с) | + | _ | _ | _ | _ | - | - | _ | _ | _ | _
3. Телесигнализация (Дискретные входы) | [5 empty] | -
Дискретный вход (ТС) | 8 входов =24 В, 10 мА | - | - | 0 или 8 входов | 6 входов =24 В, 7,5 мА | - | 0 или 4 дискретных входа | 9 дискретных входов 9DI 24V "сухой контакт" | 9 дискретных входов 9DI 24V "сухой контакт", или 8DI AC/DC 20-250V Imax 2 mA "мокрый контакт" | 3, 6, или 9 встроенных реле; 3, 6 или 9 дискретных входов; 3 или 6 аналоговых выходов | -
4. Телеуправление
Дискретный выход (ТУ) | 0 или 3 (=300В, ~250 В, 5А) | - | - | 3 выхода | 4 выхода 0…120 мА ; ~ 0…260 В; = 0…300 В | - | 0 или 3 дискретных выхода | 3 релейных выхода 3DO AC 250V/5A DC30V/5A | 3 релейных выхода 3DO AC 250V/5A DC30V/5A, или 3 DO AC 250V/100mA DC 300V/100mA | 3, 6, или 9 встроенных реле; 3, 6 или 9 дискретных входов; 3 или 6 аналоговых выходов | до 3-х реле
5. Интерфейсы связи
RS485 | 1или 2 порта ModBus RTU | 1 порт МЭК-101- 1 1 порт RS485 ModBus RTU | 1 порт МЭК-101- 1 1 порт RS485 ModBus RTU | 3 порта RS485ModBus RTU МЭК 870-5-1-95 FT3) | RS485 ModBus RTU - 1 МЭК 870-5-1-95 FT3 - 1 | 2 порта RS485ModBus | 2 порта RS485ModBus | 2 порт RS485 ModBus RTU/101 | 3 порта RS485ModBus RTU/101 | 2 порт RS485 ModBus RTU/101 | 2 порт RS485 ModBus RTU/101
Ethernet | 1 или 2 порт 10 Base-T ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 или МЭК 60870-5-101 | 1 порт 10 Base-T ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 | - | 2 порт 100Base-T или 2 порт 100Base-FX МЭК 60870-5-101; | - | - | - | 1 порт 10 Base-T ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 | 2 порт 10 Base-T ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 | - | 1 порт 10 Base-T ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004
6. Хранение информации
Журнал событий | 32 последних событий | - | - | 32 последних событий | + | - | - | 32 последних событий | 32 последних событий | - | +
Журнал телесигнализации | 256 срабатываний | - | - | 256 срабатываний |  | - | - | 256 срабатываний | 256 срабатываний | - | -
Журнал усредненных значений мощно-сти | активная/реактивная, отпущенная/потребленная за настраиваемый период времени | - | - | активная/реактивная, отпущенная/потребленная за настраиваемый период времени | н/д | - | - | активная/реактивная, отпущенная/потребленная за настраиваемый период времени | активная/реактивная, отпущенная/потребленная за настраиваемый период времени | - | -
Часы реального времени (RTC) | + | + | + | + | + |  |  | + | + | + | +
Светодиодная индикация наличие напряжения питания работа интерфейса состояние дискретных входов состояние релейных выходов индикатор событий индикатор чередования фаз передача данных по WI-FI | + | - | - | - | - | - | - | частично | частично | - | -
Внимание Есть скрытые строки